## 实验教学项目安全风险评估表--主讲教师
北京师范大学珠海校区实验项目安全风险评估表
| 学年/学期： |  |  | 课程名称： |  |  | 开课单位：
| 主讲教师： |  |  | 任课教师： |  |  | 实验技术人员：
序号 | 风险源类别 | 实验项目名称 | 具体风险源 | 风险等级 | 主要危险危害 | 基础防控措施 | 专项防控措施 | 应急处置流程 | 安防设施符合性检查 | 标准作业规程SOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
主讲教师签字： |  |  | 学科实验教学负责人审核意见： |  |  | 开课单位负责人审核意见： |  | 实验教学平台审核意见：
日期： |  |  | 签字： 日期： |  |  | 签字： 日期： |  | 签字： 日期：

## 风险等级说明
风险等级说明
风险等级判定标准 低风险：仅基础常规操作；所用试剂、仪器无危险属性；无高温、高压、有毒、易燃、放射、生物危害条件；操作失误仅产生轻微无关紧要影响，无人员伤害、设备损坏风险，简易手段即可处置。 中风险：标准规范实验操作；使用少量弱酸弱碱、低毒试剂、常规加热小型设备；存在轻微腐蚀、少量挥发等可控隐患；配套洗眼器、通风橱、基础防护用品；违规操作仅造成轻微皮肤刺激、少量废液泄漏，现场可快速消除隐患。 高风险：特殊复杂实验操作；涉及易燃有机溶剂、强腐蚀试剂、高压气体、高温高压设备、普通微生物；存在喷溅、起火、吸入中毒、设备故障等较大隐患；必须佩戴防护用具，全程专人监管；操作失误易造成灼伤、中毒、局部设备损坏，需专用应急器材处置及应急处置预案。 重大风险：高危危险操作；涉及剧毒、爆炸、放射性、致病性生物、大量强危化品；使用大型高压、高能辐射、防爆类特种设备；存在爆炸、大面积火灾、群体性伤害、严重环境污染、重大仪器损毁风险；需专项安全论证、独立防爆防护区域、双人全程监管，配套专用应急器材处置及应急处置预案。
高、重大风险实验项目，必须在《实验项目安全风险评估表》完整填报三项核心内容： 专项防控措施：结合项目/实验室各类风险源制定针对性管控方案，覆盖标准化操作、通风管控、消防配置、危化品双人双锁、个体防护装备佩戴等全流程要求； 分类应急处置流程：针对火灾、试剂泄漏、化学灼伤、中毒、爆炸等典型事故，明晰应急指挥责任人、应急物资使用、人员疏散路线及内外联络对接机制； 标准作业规程（SOP）：编制配套专项实验操作规范，明确全过程操作步骤、风险控制点、禁止行为及岗位操作要求。

## 风险源类别说明
风险源类别 | 具体风险源 | 主要危险危害
化学品风险 | 易燃试剂（乙醇、丙酮、甲醇、乙酸乙酯等） | 火灾、闪爆、皮肤呼吸道刺激
| 遇水自燃试剂（钠、钾、电石、氢化锂） | 遇水爆炸起火
| 强腐蚀品（浓酸、浓碱、氢氟酸） | 皮肤灼伤、眼损伤、腐蚀器皿
| 氧化剂（高锰酸钾、过硫酸盐、硝酸） | 与有机物混合撞击易爆
| 剧毒 / 易制毒 / 易制爆试剂（氰化物、三氯甲烷、甲苯、硝酸铵等） | 中毒、违法流失、爆炸
| 消毒药剂（含氯消毒剂、过氧乙酸、甲醛等） | 呼吸道腐蚀、化学灼伤
生物安全风险 | 致病菌、病毒毒株、临床血液体液样本 | 感染、传染病扩散
| 实验动物及组织、排泄物、尸体 | 人畜共患病、刺伤感染
| 转基因菌、重组载体 | 基因污染、生物外泄
承压特种设备 | 高压灭菌锅、反应釜 | 超压爆炸、蒸汽烫伤
| 各类钢瓶（压缩 / 液化 / 溶解气体，如氢气、乙炔、氧气、氮气等） | 倾倒泄漏、回火爆炸、窒息
高温设备 | 马弗炉、烘箱、油浴、电热板 | 烫伤、引燃有机溶剂
高速设备 | 高速离心机等 | 转子碎裂、样本喷溅伤人
低温介质与储存设施 | 液氮、干冰、液氮罐、超低温冰箱等 | 冻伤、罐体憋压窒息
辐射与射线设备 | 紫外灯、激光仪、X 射线仪、辐照装置 | 眼角膜损伤、皮肤光敏灼伤、电离辐射
电气风险 | 老化线路、串接插排、仪器无人值守 | 漏电触电、短路起火
废弃物风险 | 化学废液、废固、沾染耗材 | 水土污染、二次中毒
| 针头、刀片、碎玻璃、载玻片 | 穿刺外伤、血源感染
| 感染性废物、病理性废物、损伤性废物 | 交叉污染、外泄传播
剧毒反应副产物 | 氰化体系、卤化尾气、硫化氢等 | 剧毒中毒、窒息、环境污染、二次爆炸风险
物理环境风险 | 通风橱故障、密闭空间缺通风 | 有毒气体蓄积缺氧窒息
粉尘风险 | 粉体投料、研磨、筛分工艺 | 严禁敲击铁器产生火花
放热反应装置 | 加氢反应、氧化反应、聚合反应 | 反应失控冲料、高温烫伤、火灾爆炸、设备损坏
压力反应系统 | 高压反应釜、计量增压泵 | 超压爆炸、介质泄漏伤人、设备击穿、物理冲击伤害
动火作业 | 焊接、切割、加热明火 | 引燃可燃物起火、爆炸、高温烫伤、有毒烟气中毒
仪器设备操作风险 | 离心操作未配平、超速运行、未关盖启动、强行开盖喷溅 | 转子碎裂、设备报废、样本喷溅伤人、气溶胶扩散
| 高压灭菌未排冷空气、密封不严、带压开门、超压运行 | 灭菌不达标、蒸汽烫伤、容器爆炸、病原外泄、灭菌失效
| 压力气瓶减压阀错装、软管老化漏气、钢瓶倾倒、明火靠近 | 气体泄漏、窒息、回火爆炸、瓶阀损坏
| 马弗炉、烘箱、油浴、电热板等放入易燃物、超温干烧、徒手触碰烫伤 | 火灾爆炸、设备烧毁、人员烫伤
| 密闭容器速冻胀裂、罐口泄压喷溅、液氮 / 干冰操作倾倒冻伤 | 低温冻伤、容器爆裂、窒息
| 电机搅拌时搅拌桨缠绕衣物 / 头发、高速打碎容器飞溅物料 | 人身机械伤害、试剂喷溅、设备损坏
| 激光直射眼部、X 光无屏蔽、紫外灯直视灼伤 | 永久性视力损伤、电离辐射伤害、眼角膜 / 皮肤灼伤
化学实验操作风险 | 试剂取用倾倒时泼洒、溅洒入眼 / 皮肤；开盖泄压喷溅 | 化学灼伤、眼部损伤、中毒、环境污染
| 称量配液时粉尘吸入、试剂洒落、配比失误引发副反应 | 呼吸道刺激 / 中毒、试剂浪费、实验失败、突发危险反应
| 移液分液时误吸试剂、交叉污染、针头刺伤 | 中毒、样本污染、血源性病原体感染
| 加热蒸馏时暴沸冲料、冷凝失效倒吸、有机溶剂挥发起火 | 试剂喷溅烫伤、火灾爆炸、中毒窒息
| 萃取分层时剧烈摇晃冲开瓶塞、两相喷溅 | 试剂喷溅灼伤、中毒、环境污染
| 滴定反应时酸碱剧烈中和放热、滴定过量突发副反应 | 溶液喷溅、灼伤、危险副产物生成
| 试剂跨区域搬运跌落破碎、禁忌试剂混装 | 试剂泄漏、腐蚀中毒、禁忌反应爆炸
生物实验操作风险 | 菌种接种时菌液洒漏、移液器误吸、接种针穿刺手部 | 病原感染、菌液污染环境、实验失败
| 标本处理时血液体液喷溅、离心开盖气溶胶扩散 | 血源性病原体感染、呼吸道暴露感染
| 动物实验抓咬抓伤、采血注射针刺伤、排泄物污染环境 | 人畜共患病感染、针刺伤感染、环境污染
| 灭菌灭活时间 / 温度不足，病原未杀灭造成外泄 | 病原微生物扩散、实验室污染、人员感染
| 污染耗材随意丢弃、未消毒直接打包转运 | 交叉污染、病原外泄、环境传播
玻璃与锐器操作风险 | 玻璃器皿加热炸裂、拔管折断划伤、碎玻璃清理割伤 | 玻璃划伤、试剂喷溅、感染
| 注射器针头、解剖刀、载玻片、毛细管穿刺刺伤 | 穿刺伤、血源感染、化学中毒
| 废弃锐器未投入锐器盒随意丢弃，后续扎伤人员 | 意外伤害、感染、职业暴露
电气与环境操作风险 | 湿手插拔插头、多设备串接插排、线路破损漏电 | 触电、短路火灾、设备损坏
| 加热 / 回流 / 反应装置长时间无人值守，干烧引发火情 | 火灾、设备烧毁、实验室损毁
| 挥发性毒物不在通风橱操作，有毒气体积聚吸入中毒 | 急性 / 慢性中毒、呼吸道损伤、窒息
| 密闭空间大量使用惰性气体，造成缺氧窒息 | 缺氧窒息、人员伤亡
人员管控违规风险 | 无标识拿错试剂、过期试剂继续使用、废液混装禁忌组分 | 实验失败、中毒、禁忌反应爆炸、环境污染
| 危化品敞口放置、氧化剂还原剂同柜混放 | 试剂挥发中毒、禁忌反应燃烧爆炸、试剂变质
| 不戴护目镜 / 手套 / 口罩，徒手接触有毒腐蚀品 | 化学灼伤、中毒、职业健康损伤
| 无证操作特种设备、擅自更改实验方案、违规动火 | 设备事故、爆炸、火灾、人员伤亡
| 实验区内吃喝、用实验器皿盛放食物饮水，误食中毒 | 误食中毒、病原感染、环境污染
| 试剂无标签、混存乱堆、超量存放 | 误拿误用、禁忌反应事故
备注：其他未列入的或不全的请老师们自行补充。

## 实验室安全等级
实验室安全等级：可分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级（或红、橙、黄、蓝级），分别对应重大风险、高风险、中风险、低风险等级的实验室。